污水处理托管服务项目

院内遴选文件

项目编号：BJAMYY-2026-03-01

采购单位：北京按摩医院

2026年03月

目 录

第一章  院内遴选邀请

第二章  遴选前附表

第三章  评审办法

第四章  采购需求

第五章  合同条款

第六章  附件-响应文件格式

- 院内遴选邀请

项目名称：北京按摩医院污水处理托管服务项目

项目编号：BJAMYY-2026-03-01

一、对供应商资格要求（供应商资格条件）:

- 供应商营业执照副本的复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件；或三证合一的营业执照副本复印件（前述资质证书需在有效期内、应清晰可辨，并加盖供应商公章）；

- 法定代表人身份证明复印件；

- 以遴选日期计算，近六个月内任何一个月依法缴纳社会保障资金的证明单据的复印件，和近六个月内任何一个月依法缴纳税收的证明单据的复印件；

- 参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

- 有效的供应商法定代表人授权书原件及被授权人的身份证复印件；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的遴选；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体参加；

- 未被“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体名单、未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

第二章  遴选前附表

本表关于遴选前附表的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 遴选时间：2026年4月3日上午 9点（如果时间有变化，以实际为准） 遴选地点：北京按摩医院朝阳院区住院楼705室 获取文件方式：官网自行下载文件 联系人：李老师 联系电话：66161297-6708 |
| 2 | 项目性质 | 服务类 |
| 3 | 供应商资格要求 | 详见遴选邀请资格要求 |
| 4 | 对联合体参与响应的要求 | 本项目不接受联合体参加 |
| 5 | 服务期 | 3年，合同1年1签，经考核合格后可续签下一年度合同。 |
| 6 | 是否为专门面向中小企业采购 | 是 |
| 7 | 响应文件构成 | - 目录（格式见附件）； - 报价一览表（格式见附件）； - 采购需求偏离表（格式见附件）； - 合同条款偏离表（格式见附件）； - 资格证明文件（格式见附件）； - 供应商认为需要提供的其他证明材料。 |
| 8 | 响应文件份数 | 正本1份，副本3份 |
| 9 | 预算金额 | 79.4748万元/年 |
| 10 | 最终报价 | 评审现场进行第2次最终报价 |
| 11 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 12 | 转包 | 中选公司不得转包业务 |
| 13 | 其他 | 无 |
| 任何在本次遴选活动中弄虚作假、徇私舞弊、行贿受贿或通过任何不正当手段干扰评选结果或通过上述行为获取中选资格等行为的，投诉人应当据实反映情况，否则应承担相应的法律后果。 |  |  |

第三章  评审办法

一、评审方法：

本次评审采用综合评分法，是指响应文件满足遴选文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、整个评标过程按下列步骤进行：

（1）响应文件的初步评审；标注“★”和资格要求不满足不进入详评。

（2）响应文件的详细评审；

（3）推荐中标候选人。

三、本项目评分标准为：价格部分25分，商务部分8分，技术服务部分67分。

注：1.实质性响应遴选文件要求且最低评标价为评标基准价；

2.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，对出现异常低价情形的，评审小组会按要求启动异常低价响应审查程序；

3.最低报价不作为中标的保证。

评分标准

| 类别 | 评审因素 | 评分标准说明（同一指标不得重复打分，★代表实质性指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格 | 满足遴选文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他响应人的价格分统一按照下列公式计算： 1.运行服务费报价得分=（评标基准价／响应报价）×20； 2.药剂费报价得分=（评标基准价／响应报价）×5。 | 25 |
| 商务部分 | 同类项目业绩 | 提供供应商2023年3月至今承担的与本项目类似的污水托管服务项目业绩进行评审，响应文件中提供合同复印件加盖供应商公章，每提供一项有效业绩得0.5分，最高得5分。须提供合同关键页复印件，即至少包含合同首页、采购内容页、双方签字盖章页。 注：1.合同日期以签署日期为准，未注明签署日期的不予认可； 2.与同一业主续签、多次签订的业绩视为一个业绩。 | 5 |
|  | 企业资质 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。 注：每提供1个有效证书得1分，满分为3分。 | 3 |
| 技术服务部分 | 满足技术及人员服务指标要求 | 根据供应商对采购需求的响应情况进行评审； #代表重要指标，满足或优于该指标得3分，共计6项，共计18分； 一般指标项，满足或优于该指标得1分，共计20项，共计20分。 标注“#”号的指标，供应商须在响应文件中按照文件服务的要求，提供技术应答的证明材料。 | 38 |
|  | 整体服务方案、污水处理质量保证及设备安全运行措施 | 整体方案合理全面，污水处理质量保障措施到位、设备运行安全措施完善、节能高效，得12分； 整体方案较合理全面，污水处理质量保障措施较好、设备运行安全措施较完善、节能高效，得8分； 整体方案缺乏合理全面性，污水处理质量保障措施基本符合采购需求，得4分； 整体方案缺乏合理全面性，污水处理质量保障措施部分符合采购需求，得1分； 未提供不得分。 | 12 |
|  | 拟派本项目团队的评价 | 根据拟负责本项目的区域经理、拟派驻本项目的站长及团队成员的相关履历、工作经验等进行综合评审： 人员配备能够满足遴选文件要求，构成比例合理、专业齐备，人员经验丰富得 7分； 人员配备能够满足遴选文件要求，构成比例较合理、专业较齐备，人员经验较丰富得 3 分； 人员配备基本能够满足遴选文件要求，构成比例合理性一般、专业齐备性一般，人员经验一般得 1 分； 人员配备基本不能够满足遴选文件要求，构成比例合理性较差、专业不够齐备，人员经验欠丰富或未提供不得分。 | 7 |
|  | 拟投入设备配置情况 | 对供应商提供的“拟投入设备配置情况”进行综合评审， “拟投入设备配置情况”包括： 1.操作用劳保用品； 2.有限空间应急救援设备； 3.设备清洁用品； 4.临时排水设施； 5.废水、废气检测设备； 方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为“符合”； 方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为“部分符合”； 方案内容简单复制粘贴采购需求，阐述内容无法满足项目需求，不符合实际情况或未提供视为“不符合”。 以上每有一项“符合”得 1 分，每有一项“部分符合”得0.5 分，不符合得 0 分，本项最高得 5分。 注：须提供设备清单，设备购置合同或发票，照片。 | 5 |
|  | 应急预案 | 对供应商提供的“应急预案”进行综合评审， “应急预案”包括： 1.有限空间作业应急预案及措施； 2.设备运行故障应急预案和措施； 3.消防应急预案及措施； 4.用电安全应急预案及措施； 5.卫生管理风险应急预案及措施等。 方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为“符合”； 方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为“部分符合”； 方案内容简单复制粘贴采购需求，阐述内容无法满足项目需求，不符合实际情况或未提供视为“不符合”。 以上每有一项“符合”得 1 分，每有一项“部分符合”得0.5 分，不符合得 0 分，本项最高得 5 分。 | 5 |

- 第四章  采购需求

一、服务内容及地点

负责北京按摩医院朝阳院区及西城院区污水处理站及化粪池污水处理等相关业务的托管运营，包括但不限于两院区全年污水运营、设备维保、取样送检、站房管理以及对外迎检等工作，须对故障及存在故障隐患的设备设施进行更换、维修。

二、质量标准：合格。需满足现行的相关标准、行业标准或者其他标准、规范：

污水站出水水质、废气排放、污泥需达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中PH值、氨氮、总磷、COD、SS、BOD、总余氯、阴离子表面活性剂、色度、志贺氏菌、沙门式菌、粪大肠菌群、总氰化物、动植物油类、石油类、悬浮物、挥发酚、总氰化物、废气（氨、甲烷、臭气浓度、氯气、硫化氢）、蛔虫卵等的预处理标准限值。

三、预算金额及费用：

此项目预算金额为79.4748万元人民币/年（药剂费以实际发生为准）。

四、项目概况

（一）北京按摩医院（朝阳院区）污水处理站为2022年建成并投入使用，设计日处理污水规模约320吨/天，现阶段日均污水处理量约130吨，采用二级生化处理工艺，排入市政污水管网。污水站前有三格室化粪池一座。

朝阳院区污水处理工艺流程：

（二）北京按摩医院（西城院区）污水处理站有2处，宝产7号院污水站与宝产36号院污水站。宝产胡同7号院污水站（本院）：污水站设计最高处理规模60吨/天，日均污水处理量16吨/天，采用次氯酸钠消毒。宝产胡同36号院污水站（特需）：污水站设计最高处理规模3吨/天，日均污水处理量1吨/天，采用次氯酸钠消毒。处理工艺均为一级处理工艺。

五、商务要求

（一）服务期限、地点及餐食住宿

1.服务期限：服务期3年，合同1年1签，经考核合格后可续签下一年度合同。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.餐食及住宿：西城院区提供每日一顿工作午餐，朝阳院区提供每日24小时值班时间内在岗人员工作早餐、午餐及晚餐，朝阳院区提供24小时值班室，两院区均不提供住宿。

六、技术及人员服务要求

（一）运维人员要求

1.区域经理要求：需配置项目区域经理（不驻场），如遇特殊问题需按采购人要求到场解决问题，区域经理须具有类似项目≥8年的管理经验，并具有污水处理相关专业的工程师（含）以上任职资格。

#2.人员要求：驻场运维人员须≥3人（含站长1人），统筹管理两院区污水处理相关业务。上岗人员需具备有限空间作业证、安全员证、污水处理工证（由社会组织、企业等第三方机构认证的“职业技能等级证书”均可）、电工作业证，必须持相符的证书上岗（所有运维人员须具备污水处理工证，3名运维人员中至少1人须具备安全员证、电工作业证、有限空间作业证）。相关运维人员均需为本单位在职员工，专职负责两院区污水处理相关业务。朝阳院区有夜班值守要求，西城院区无夜班值守要求。运维人员须具备中专及以上学历，具有相关岗位3年以上工作经验，在岗期间无重大责任事故并持有相应的上岗证书；运维人员原则上年龄不超过60岁，每年至少进行一次健康体检，均需与供应商签订劳动合同并缴纳社保（需提供供应商为其缴纳的近6个月内任意1个月的社保缴纳证明），供应商对以上人员劳动安全全权负责。须提供相关人员有效上岗证书、学历证书、劳动合同、社保证明并加盖供应商公章，其他可提供承诺书。

（二）技术要求

1.负责污水站及化粪池污水系统的全部运行维护服务，站房日常管理工作，对相关设备设施进行维护维修等工作，对污水站及附属设备进行运行维护、日常管理（主要包括污水日常运行、日常保养维护、损坏件更换、水质化验、水处理运行管理、池体清掏清淤、各强弱电系统运行维护等）。服务团队需建立设备运行、维护和保养计划及服务标准，针对本项目具有完善的服务方案、应急方案和相应的规章制度。

2.负责过滤设备、鼓风设备、加药及输送设备等设备设施的运行、维修、保养及更换等工作。负责相关配电和控制等设施及相关管路（含附件）、仪器、仪表等设备设施的运行、维修、保养及更换等工作。负责废气处理设备的运行、维修、保养、更换等工作。负责污水站内各种设备仪表、防护用品及绝缘胶垫的年检校验、维修、保养，配备日常运行物资及演练物资，确保各设备、仪表等设施安全、有效。负责水质化验、水质处理等工作，根据化验结果及时调整计量设备，确保水质处理的药剂投入量合理有效。

#3.废水检测具体要求：自检：朝阳院区至少每天自检4次余氯、PH值，西城院区至少每天2次自检余氯、PH值。第三方水质检测机构检测：每周1次化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）等指标，每周均须出具1次书面水质检测报告；每月为医院检测1次粪大肠杆菌等指标；每季度至少为医院大型检测1次各项水质指标，检测项目至少包含PH、总余氯、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）、悬浮物（SS）、粪大肠菌群数、肠道致病菌（沙门氏菌和志贺氏菌）、氨氮、动植物油、总磷、阴离子表面活性剂等。各项检测指标、频次不得低于环保相关要求。每月、每季度均须出具1次书面水质检测报告。第三方水质检测机构由院方指定或须经院方认可。第三方实际检测项目按“城镇污水排入排水管网许可证”检测执行。供应商须保证各项检测指标符合相关标准要求；委托第三方水质检测机构须具备相应资质及检测能力，并出具具有CMA认证标识检测报告。须提供证明材料并加盖供应商公章。

- 4.每月将污水处理站运行情况、对能源及药剂使用情况进行分析，形成报告上报给医院管理部门，制定相应的节能降耗措施。

- #5.废气检测具体要求：朝阳院区每季度需≥1次，实际检测项目按排污许可证检测要求执行。废气排放形式为无组织排放，检测需包含氨、硫化氢、臭气、氯气、甲烷等指标。供应商需保证各项检测指标符合相关标准要求；委托第三方水质检测机构需具备相应资质及检测能力，并出具具有CMA认证标识检测报告。在合同期内，因特殊情况需增加检测的频次及指标等内容，供应商应无条件接受，并严格落实。合理利用废气除臭装置，定期更换除臭设备内耗材，确保排放的废气符合国家规定的法规制度等相关要求。须提供证明材料并加盖供应商公章。

#6.负责医院两院区各类池体、污水管道及地下污水井的污泥清掏、浮渣清理、池体清淤清洗，以及污泥等危险废物的收集、处置、清运全流程工作。所有作业须严格遵守《医疗机构水污染排放标准》(GB18466 - 2005)，供应商需具备相应资质，作业前按行政部门要求办理并向医院备案所有证件、许可、备案手续，经医院书面同意后方可开展作业。清掏前必须对污泥进行消毒处理并委托第三方检测，确保粪大肠菌群数≤100MPN/g、蛔虫卵死亡率＞95%，检测合格后方可作业，检测报告提交医院归档；清掏产生的危险废物须交由有资质专业公司无害化处理，同步提供危险废物转运联单供医院留存。须提供证明材料并加盖供应商公章。

7.供应商须按相关监管部门要求，进行水质、废气、污泥的相关检测，及时调整检测项目种类和频次。若要求第三方检测的，必须由第三方进行检测，各检测费用由供应商承担，医院不再另行支付费用。

8.设备维护维修：负责污水站及相关池体内配电系统、控制系统的日常维护保养及配件更换由供应商负责（包括：主控柜、提升泵、加药泵、配电柜、加药装置配电柜、浮球开关等）。定期巡视，检查各类电器件，发现故障，及时维修或更换。

#9.朝阳院区每年≥1次对污泥池清掏污泥，每年≥2次对污水站化粪池及地下4个污水井开展见底清掏；西城院区每年≥1次对所有池体见底清掏污泥；每月≥1次对各类池体浮渣清掏，大型检查等特殊时期按要求增加作业频次。须提供证明材料并加盖供应商公章。

- 10.有限空间管理：按照国家及北京市相关要求，负责对两院区各类池子（化粪池、隔油池、集水池等）有限空间进行规范化管理，每年进行应急演练，签署安全生产协议。

- 11.危险化学品管理：按照国家及北京市相关要求，负责对危险化学品（次氯酸钠）进行统筹规范化管理，配合医院做好各项安全生产工作，每年进行应急演练，达到相关政府部门的要求。

12.数据上报：负责每周统计全院污水排放量、次氯酸钠投入量、絮凝剂投入量等数据上报医院，并做好监测，如有问题及时反馈；按国家相关要求按时上报排污数据、年报等。

- 13.协助办证与迎检：负责协助医院办理涉及污水、雨水排放的各种许可、证件（如排水许可证），绘制医院排水系统平面图，达到办证要求；负责配合医院迎接各种政府部门检查，确保检查顺利通过，如因污水处理系统水质不达标、设备运行不到位等造成的罚款全部由供应商承担。

- 14.活性炭、紫外线灯更换与处置：活性炭需每年（具体看使用情况）更换一次，每次采购216块。更换下来的废活性炭属于危险废物，处置过程应符合北京市危险废物规范化管理要求。紫外线灯更换要求：供应商需明确紫外线灯更换周期、更换流程、备品备件供应方案，确保设备持续达标运行。

- 15.自动监测管理：自动监测设备应当按照有关标准、规范定期校准，定期开展手工比对校验；设备所需的试剂、标准物质和质控样，应注明制备单位、制备人员、制备日期、物质浓度和有效期限等重要信息，并负责对产生的废液进行合规处置。

（三）服务要求

1.服务团队要求：供应商须为本项目设置技术支持团队，团队应由相关专业工程师组成，技术团队应可快速解决处理本项目出现的专业技术问题，保证顺利安全运行。供应商技术团队应支持、保障项目安全平稳运行。出现问题时，供应商需在≤7天组织相关技术力量对问题进行研讨，确定解决方案，并提交书面报告。

2.服务期间，严禁出现设备设施带故障运行，各种资料须及时收集完善、备齐归档。

3.负责因检修、维修引起的墙、顶、地等的破坏及修复工作；供应商独立运营、管理，并承担相应全部责任。

#4.日常运行中因各设备设施发生的检测费、校验费、年检费、水质化验费、清淤费、污废处置及外运费、耗材的采购费用等均由供应商承担，不再另行支付。运营服务范围内单件单价1000元（含）以内的配件由供应商承担；单件单价1000元以上的由医院承担费用，维保方提供免费更换维修服务。药剂费另行结算。须提供承诺书并加盖供应商公章。

5.接受医院的监督，服从各级政府部门的监督、管理，落实并执行相关政策；协助医院完成相关部门对污水排放的各项检查工作，并对检查提出的要求，配备相应物资，按时间、按质量完成整改。

6.定期检查污水站、化粪池及周边污水管道（井），对可能发生隐患的部位及时维修更换排除，防止意外事件发生。

7.污水站系统运行管理制度：制定安全制度、值班制度、交接班制度、运行记录制度、事故处理报告制度、水质化验制度、污水驻场人员工作流程、维护保养安全等制度。

8.制定针对本项目的应急事件处理预案，如污水站超负荷、暴雨、消毒剂泄漏、水质出现异常、池体清淤等情况。

9.按照污水站的运营托管的要求，对污水站运营期间污水处理系统水质不达标、因废气排放未达法定标准、设备运行噪音超标等引发的周边居民投诉及衍生的合规风险、经济赔偿、舆情处置等全部责任，均由供应商独立承担并负责完成整改、沟通协调及问题闭环，相关费用及后果与医院无涉。

- 第五章  合同条款

北京按摩医院两院区污水处理托管服务合同（模板）

甲  方：

法定代表人：

授权代表：

地址：

邮  编：

乙  方：

法定代表人：

授权代表：

地址：

邮  编：

根据相关法律法规、政策，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对北京按摩医院两院区污水站提供相关运营管理服务事宜，订立本合同。

第一章 基本情况

第一条  基本情况：

医院名称：北京按摩医院；

医院类型：三级；

座落位置：

服务区域：

服务期限：服务期3年，合同1年1签（本期自  年  月  日起至  年  月  日止），经考核合格后可续签下一年度合同。

第二章 服务内容与质量

第二条  在合同时间管理服务区域内，乙方提供的管理服务包括以下内容：

1、负责按国家相关要求对污水处理站系统进行日常运行、管理、维护、维修、检测等工作；

2、乙方提供的服务应达到的标准为：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），如因污水排放未达到国家及北京市相关职能管理部门处罚的费用由乙方全部承担；但该等处罚系因甲方故意或重大过失导致的除外。如污水处理标准提高，导致设备投资及处理费用的增加，甲乙双方另行约定；

3、甲方委托乙方有偿托运、投放污水处理用消毒药剂：次氯酸钠溶液、絮凝剂药剂，并负责原料到相关管理部门的报审及审批协调工作；

4、负责污水站原料搬运、储存、使用中的安全及设备的运行操作安全；

5、记录及保养；

6、每月将污水处理站运行情况形成报告上报给医院主管部门；

7、负责医院污水处理站化粪池、污水池等清掏及费用；

8、负责COD及氨氮在线监测试剂代采工作，按照环保局在线监测要求执行；

9、负责污水处理站水样检测及费用（水样检测内容及次数按甲方要求执行）；

10、负责档案资料管理。

第三条  乙方提供的管理服务应达到国家和地方现行标准及招标文件中的管理要求。

第四条  乙方不得将本项目管理服务进行分包或转包。

第三章 服务费用

第五条 本管理区域运营服务分为服务费和药剂费两部分，服务费选择包干制，即人民币（大写）      ，小写：       元/年。药剂费依据本协议约定的服务期内，甲乙双方共同确认投药量及费用总和，按实际用量结算。收费标准： 次氯酸钠单价       元/吨，絮凝剂      元/吨，在线监测COD试剂      元/套，氨氮试剂     元/套。

1、服务费按季度（三个月）支付，每季度完成相应工作量后支付当年服务费合同价款的25%。乙方提供正规发票后30日内支付（税率6%）。

2、服务费包括但不限于为完成合同规定的工作所需要的机械、工具、材料、人员工资、办公用品、原料、奖金、福利、保险、服装、加班费、企业管理费、企业利润、税金等为完成本合同规定的服务内容所发生的所有费用。

3、药剂费按季度支付，每季度结束后30日内甲乙双方确认投放量和费用后支付本季度药剂费用。

4、水、电、气等能源费，由甲方承担。

5、运营建筑、设备大修、设备更新改造等产生的相关费用由甲方承担。

第四章 承接验收

第六条  乙方承接污水站时，甲方应配合乙方对所承接建筑、设备、设施进行查验并签订确认书，作为界定各自在污水站管理方面承担责任的依据。

第七条  乙方承接时，甲方应向乙方移交下列资料：

1、竣工总平面图，有关单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料；

2、污水站建筑、设备、设施的安装、使用和维护保养等技术资料；

3、污水站质量保修文件和使用说明文件；

4、其他乙方认为必要的文件资料。

第八条 甲方保证污水站建筑、设备、设施通过国家相关部门的验收。

第五章 双方权利义务

第九条  甲方权利、义务

1、审定乙方拟定的管理制度。

2、检查、监督乙方服务工作的实施及制度的执行情况。

3、甲方将污水站委托给乙方管理。甲方对其污水站及污水站资产拥有所有权。

4、甲方有权要求乙方更换不称职的工作人员。

第十条   乙方权利、义务

1、根据有关法律法规及本合同的约定，制定管理制度。乙方应于本合同签订后一个月内制定出针对甲方的“管理规章制度、操作规范、年度工作计划、提出甲方现有设备存在的问题及整改方案”，书面上报甲方。

2、乙方须按合同约定做好所辖范围内的日常养护、运行、管理工作。

3、乙方负责原料到公安机关的报审及审批协调工作。

4、乙方负责污水站原料搬运、储存、使用中的安全及设备的运行操作安全，若发生原料伤人，乙方应负完全责任。

5、消毒加药装置发生泄漏或爆炸，发生工伤事故，乙方负完全责任。

6、从托管运营之日起，由于乙方原因造成甲方设备、物品损坏和任何人身伤亡事故，由乙方承担。

7、因污水站管理不善，造成费用超支，亏损额应由乙方承担。

8、乙方必须服从甲方管理，遵守甲方的各项管理制度。每月向甲方书面报告系统运行情况，并接受甲方和生态环境局的工作检查、监督和指导。

9、污水站是一个重要的对外窗口，乙方应加强管理，严格执行医院及污水站的规章制度，服从甲方的管理。

10、乙方不得以出卖、非法抵押等方式处置甲方污水站的资产。

11、托管运营期间设备保养及易损件更换由乙方承担。

12、乙方应遵守有关的安全规定制定安全制度，采取有效措施保证乙方管理服务人员及建筑物内人员的安全，保护好环境，并与甲方签订安全责任书。

13、出现问题或突发情况时，乙方应30分钟内做出反应，4小时提供解决方案，6小时解决问题或有效控制突发情况。

14、乙方负责协助甲方办理涉及污水的各种许可、证件，数据上报等工作，需按要求按时间按质量完成。

15、乙方应积极配合甲方各级部门的迎检工作，如有问题，及时整改。

16、乙方对维保范围内的设备提供检查、维修和更换服务，其中单个部件（含易损件）或单次维修或更换费用在人民币1000元以内的由乙方自行承担，单个部件（含易损件）或单次维修或更换费用超过人民币1000 元以上的则由甲方承担。

17、每年需≥1次污泥清掏（西城院区对所有池体见底清掏、朝阳院区仅对污泥池清掏），清掏前应进行检测，蛔虫卵死亡率大于95%，需请有资质的专业清掏公司进行处置，并出具转运联单。每年底按环保局要求上报年报工作。

18、朝阳院区每年≥2次对污水站化粪池池体及地下4个污水井开展见底清掏；西城院区各类池体每月≥1次浮渣清掏。清淤前，服务企业须按相关行政部门要求办理各项证件、许可、备案等手续，手续完备的情况下方可开展工作，且各手续资料需在医院备案，同意后方可执行。

19、负责污水站内设备仪表、防护用品及绝缘胶垫的年检校验、维修、保养，配备日常运行物资及演练物资，确保各设备、仪表等设施安全、有效。

第六章 违约责任及罚则

第十一条  乙方的管理服务无法达到本合同第二条、第三条、第四条、第十条约定的服务内容和质量标准的，每发生一次，乙方应向甲方支付相当于年度服务费[5%]的违约金；累计发生三次以上的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方赔偿由此给甲方及第三方造成的全部损失。

第十二条  甲方把医院污水处理站运营管理服务工作委托乙方管理，由于乙方过错责任导致甲方或第三方人身、财产受到损害的，所产生的一切损失由乙方赔偿甲方及第三方。

第十三条  乙方对所雇用的管理服务人员负责，须按相关规定为乙方工作人员上劳动保险，所有人员劳动、劳务纠纷由乙方承担。乙方人员应严格按照安全规程、规范作业，在作业期间造成人员伤亡、感染等事件全部由乙方承担相应责任，但甲方对该事件的发生具有故意或重大过失的情形除外。

第十四条  当发生紧急公共卫生事件时，乙方必须依照合同履行职责保证人员的相对稳定及所提供的管理和服务的连续性，不得中断，不得借故终止合同，否则由此产生的一切损失由乙方承担。

第十五条  乙方不得将甲方的一切图纸、资料等泄露给其他单位或企业，如因乙方泄密行为造成的一切损失由乙方承担。

第十六条  乙方未遵守国家法律法规及安全条例，造成重大人员伤亡和重大设备损失的，甲方有权解除合同，由此造成的一切责任后果由乙方承担。

第十七条  以下情况乙方不承担责任：

1、由于发生不可抗力事件（如战争、暴动、严重火灾、水灾、台风、地震、政府行为和禁令及处理设施无法消纳等事件），致使合同任一方不能履行合同义务时，遭受不可抗力事件影响的一方负有在不可抗力事件发生之日起5日内通知合同对方和采取合理措施减少对方损失的义务。遭受不可抗力事件影响的一方在履行前述义务后免除违约责任。但其合同义务不因此免除。经合同双方协商同意，合同履行时间可合理延长，延长时间相当于因事件发生受到影响的时间。

2、乙方已履行本合同约定义务，但因医院污水站本身瑕疵造成损失的；乙方未在本合同第六条的承接和查验“确认书”中提及此瑕疵的，仍由乙方承担由此引发的全部责任。

3、因维修养护医院污水处理站运营管理服务需要且事先已告知甲方，并经甲方同意，暂时停电、停止设备、设施使用造成损失的；

4、因非乙方责任出现供水、供电、通讯及其他共用设施、设备运行故障造成损失的；

5、如污水处理标准提高或日污水处理量明显增加，现有站内设备设施及处理工艺不能满足环保检查要求，或导致设备、工艺改造升级药剂处理费用增加的，甲乙双方应另行协商，签订相关补充协议；如甲方拒绝上述整改，由此发生的行政处罚及乙方违约，乙方不承担责任。

6、其他因甲方过错导致损害发生的情形。

第十八条  合同的续签及解除

1、本合同服务期为 1 年，经考核合格后可续签下一年度合同。本合同期限届满前60日，甲乙双方可经协商续签本合同。如本合同期满，甲方尚未委托新的服务方，或新的服务方未能如期进场的，或甲乙双方尚未确定是否续约，乙方将按照本合同条款之合同义务继续履行，直至与甲方新的服务方完成交割，在此期间发生的运营费用甲方参照本合同计价标准按月向乙方支付。

2、除本合同另有约定外，任何一方不得解除本合同，否则应当承担违约责任。

3、发生下列情形之一的，甲方有权单方书面通知乙方解除本合同，且无需承担任何违约责任：

（1）乙方提供的服务连续两次或累计三次未能达到本合同第二条约定的排放标准或服务质量要求的；

（2）乙方违反第四条约定，将本合同项目进行分包或转包的；

（3）乙方发生破产、清算、解散等重大经营困难，导致其履约能力明显下降的；

（4）乙方出现其他严重违约行为，经甲方书面催告后15日内仍未纠正的。

第七章  其他事项

第十九条  甲方与乙方签订运营服务合同后，即为乙方对接受本合同内容的承诺。

第二十条  其他责任。

1、本合同终止时，乙方应将污水站管理用房、相关资料等属于甲方所有的财物及时完整地移交给甲方。

2、在污水站管理规定范围内如遇有紧急情况需要立即补救或处理，乙方应在第一时间通知甲方，同时乙方有义务适度采取必要的行动补救和处理，由此而发生的合同外费用由甲方审核后实报实销。

3、因房屋建筑、设备、设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能，构成重大隐患，乙方应及时向甲方报告。

4、乙方应当完成院方临时安排的其他工作，但如果该工作超出本合同约定的乙方相关义务范围的，甲方应另行给予乙方适当的经济补偿。

第八章 争议解决

第二十一条  合同一经签订，双方应严格履行，如发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可到甲方住所地人民法院提起诉讼。

第九章 附则

第二十二条  双方可对本合同的未尽事宜另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第二十三条  本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照本合同有效期内国家的相关法律法规、规章执行。

第二十四条  本合同之附件、补充协议、原招标文件、投标文件均为合同有效组成部分。原招标文件、投标文件、本合同及其附件、补充协议内，空格部分填写的文字与打印文字具有同等法律效力。

第二十五条  对甲方提出的特约服务事项，双方另行签订书面协议。

第二十六条  本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式六份，甲方执三份、乙方执三份，具有同等法律效力。

甲方：北京按摩医院                     乙方：

（签章）                                  （签章）

法定代表人：                           法定代表人：

授权代表：                             授权代表：

日期：      年     月     日           日期：      年     月     日

联系电话：                             联系电话：

- 附件-响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

附件1  报价一览表

项目编号：  BJAMYY-2026-03-01

项目名称：  北京按摩医院污水处理托管服务项目

根据本项目实际情况，本项目费用如下：

| 序号 | 供应商名称 | 名称 | 合计总价金额 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 运行服务费 | 元/年 |  |  |
| 2 |  | 药剂费 | 元/套/吨 |  |  |

说明: 1、完全满足遴选文件的商务条款要求和技术服务条款要求。

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额应与分项报价表中的合计金额相一致。

供应商（全称）:                               (签章)

法定代表人（授权代表）:                       (签章)

日期：        年    月    日

附件2  分项（明细）报价表

项目编号： BJAMYY-2026-03-01

项目名称： 北京按摩医院污水处理托管服务项目

分项（明细）报价表内所有运行服务费及药剂费，需全部满足并提供对应价格，如未提供，则文件作废。

根据本项目实际情况，明细如下：

| 序号 | 名称 |  | 报价金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行服务费 | 朝阳院区 | 元/年 |  |
| 2 |  | 西城院区宝产胡同7号 | 元/年 |  |
| 3 |  | 西城院区宝产胡同36号 | 元/年 |  |
| 运行服务费合计金额（元） |  | 元/年 |  |  |
| 4 | 药剂费 | 消毒药剂 | 元/吨 |  |
| 5 |  | 絮凝剂 | 元/吨 |  |
| 6 |  | COD试剂 | 元/套 |  |
| 7 |  | 氨氮试剂 | 元/套 |  |
| 药剂费合计金额（元） |  | 元/吨/套 |  |  |

注：供应商报价应充分考虑项目运行费用支出合计（含人工、运输、检测及税费等），除药剂费以实际用量为准，可另行结算，医院不再支付任何额外费用。

附件3 采购需求偏离表

项目编号：  BJAMYY-2026-03-01

项目名称：  北京按摩医院污水处理托管服务项目

| 序号 | 内容 | 响应文件 的响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

注：

供应商应对遴选文件需求逐条填写偏离情况（正偏离、负偏离或无偏离），并说明偏离的具体内容及做出必要说明。供应商应对故意隐瞒偏离的行为承担责任。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

附件4 合同条款偏离表

项目编号：BJAMYY-2026-03-01

项目名称：北京按摩医院污水处理托管服务项目

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件条目号 | 文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

附件5  法定代表人授权书

致：北京按摩医院

注册于（国家或地区的名称）的_______________（公司名称）的在下面签字的（法定代表人或负责人姓名、职务）代表本公司授权_______________（公司名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、遴选文件编号）的院内遴选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

供应商全称（加盖单位公章）：

（后附法定代表人和被授权人身份证复印件加盖单位公章）

附件6  响应书

致：  北京按摩医院

我方参加你方就                  （项目名称，项目编号）组织的采购活动，并对此项目进行遴选。

我方已详细审查全部遴选文件，自愿参与遴选并承诺如下：

1.本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起90个日历日。

2.除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应遴选文件的全部要求。

3.我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

4.如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

地址_________________________

电话_________________________

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

附件7 资格证明文件

一、目录

- 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖单位公章）；

- 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的遴选承诺书；

- 提供社会保障资金缴纳记录（近6个月内任意1个月的有效票据凭证）、依法缴纳税收的证明材料（近6个月内任意1个月依法缴纳税收的记录），包括被委托人的近6个月内任意1个月在该公司的社会保障资金缴纳记录；

- 中小企业声明函

- 近年类似项目案例及相关证明文件（须提供合同复印件，合同至少包括甲乙双方，合同金额、详细内容，双方签章及生效时间）；

- 非联合体进行本项目遴选承诺书--格式自拟

10、服务方案---格式自拟；

11、供应商认为需要提供的其他证明材料。

二、填写须知

- 1、以上所列资格证明文件未提供格式的，由供应商提供。

- 2、所附格式中要求填写的全部问题和信息都必须填写。

- 3、本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 4、遴选方将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

- 5、供应商提交的材料将被保密，但不退还。

- 6、全部文件应按“遴选前附表”规定的份数提交。

- 1、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖单位公章）；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

北京按摩医院：

我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

供应商授权代表签字：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料

提供会计师事务所出具的上一年度（2024或2025年）财务审计报告或银行出具的资信证明

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的遴选承诺书；（格式自拟）

6、提供社会保障资金缴纳记录（近6个月内任意1个月的有效票据凭证）、依法缴纳税收的证明材料（近6个月内任意1个月依法缴纳税收的记录，包括被委托人的近6个月内任意1个月在该公司的社会保障资金缴纳记录；

7、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）遴选活动，全部为符合政策要求的中小企业。

具体情况如下：

1. （北京按摩医院污水处理托管服务项目） ，属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 8.非联合体进行本项目遴选承诺书--格式自拟

9.服务方案---格式自拟；

10.供应商认为需要提供的其他证明材料。