## Sheet1
北京按摩医院2027年医疗设备基本要求
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 申报 处（科）室 | 基本要求 | 备注
1 | 多导可穿戴脑电反馈仪 | 1 | 套 | 儿科 | 脑电波监测系统，≥36导
2 | 热灸近视治疗仪 | 1 | 台 | 儿科 | 适用于青少年假性近视和轻度近视的控制，该产品采用数字化智能调制远红外热灸技术，通过恒温理疗改善眼部微循环。
3 | 数字神经电生理系统GT-Spectrum-65 | 1 | 台 | 儿科 | 用于意识障碍评估，意识障碍分级。对人体脑电生理信号（睡眠/清醒状态）、诱发电位信号的检测、处理、显示和储存，用于对神经、精神类疾病的分析诊断、脑部功能状态评估。设备可以接入医院 HIS 系统。
4 | 便携式肺功能检测仪 | 1 | 台 | 儿科 | 用于测量和评估人体呼吸系统功能的小型化医疗设备。通过流量传感器精确检测使用者的呼吸气体流速与容量，获取用力肺活量（FVC）、一秒量（FEV1）等关键肺功能参数。主要用于哮喘、慢性阻塞性肺疾病（COPD）等呼吸系统疾病的辅助诊断、病情监测与康复评估。（检测功能）
5 | 神经肌肉电刺激仪 | 1 | 台 | 儿科 | 通过低频脉冲电流刺激肌肉与神经组织，引发肌肉节律性收缩，从而延缓肌肉萎缩、改善血液循环并促进神经功能恢复。
6 | 电子鼻咽喉内窥镜 | 2 | 台 | 耳鼻喉科 | 用于耳鼻喉患者多角度软镜检查及治疗
7 | 间歇脉冲加压抗栓系统 | 1 | 台 | 骨科 | 预防血栓，防止凝血因子聚集及血管内膜粘附，降低深静脉血栓 (DVT) 及肺栓塞风险 。治疗压力通常在 0-280mmHg 可调，支持多种治疗模式（如梯度、等压、脉冲等）及部位选择（手掌、臂部、脚掌、腿部）。
8 | 病人监护仪 | 1 | 台 | 骨科 | 用于患者监护使用（便携）
9 | 气动脉冲震荡排痰仪 | 1 | 台 | 骨科 | 通过振动可以促进浆液细胞分泌痰液，同时达到稀释痰液的效果，
10 | 低速台式离心机 | 1 | 台 | 检验科 | 可离心尿管
11 | 关节持续被动训练仪 | 1 | 台 | 康复科 | 西城康复肩痛专台使用，肩关节CPM。
12 | 下肢连续被动训练仪 | 1 | 台 | 康复科 | 西城康复使用，髋膝踝CPM。
13 | 认知功能障碍评估与训练系统 | 1 | 套 | 康复科 | 床旁患者使用，认知训练，需配置人工智能。一拖四。
14 | 加压冷热敷治疗仪 | 1 | 台 | 康复科 | 床旁患者术后早期使用，含肩肘腕、髋膝踝的关节加压冰敷。
15 | 半导体激光治疗仪 | 3 | 台 | 康复科 | 急性期患者急需设备，新的医保政策有符合收费
16 | 低频交变磁场治疗机 | 2 | 台 | 康复科 | 西城朝阳肩痛专台使用，通过局部强磁作用于骨关节及损伤的软组织，改善疼痛缓解炎症。
17 | 经颅重复刺激仪 | 1 | 台 | 康复科 | 脑血管病治疗项目，设备利用线圈产生脉冲磁场，穿透颅骨诱导大脑皮层产生感应电流，改变神经元兴奋性。需强磁，双拍。
18 | 经颅直流电刺激仪 | 2 | 台 | 康复科 | 脑血管病治疗新项目，通过施加微弱电流刺激大脑皮层，主要包含直流电、交流电和随机噪音等多种刺激模式 。
19 | 手术显微镜 | 1 | 台 | 口腔科 | ②显微镜作为基础口腔设备，现有三台无法完全满足诊疗需求
20 | 口腔数字印模仪 | 1 | 台 | 口腔科 | ①因患者量不断增加，现有口腔扫描设备无法完全满足临床需求
21 | 无烟艾灸仪 | 2 | 台 | 门诊办公室 | 自动无烟艾灸，配备≥6个艾灸槽位，可以同灸
22 | 艾灸仪 | 2 | 台 | 内科 | 自动无烟艾灸，配备≥6个艾灸槽位，可以同灸
23 | 人体成分分析仪 | 1 | 台 | 内科 | 用于体内人体成分分析,为申报营养科和开展业务准备设备
24 | 眼底照相机CLARUS | 1 | 台 | 内科 | 主要用于糖尿病眼底筛查、老年眼底筛查。
25 | 无创呼吸机 | 2 | 台 | 内科 | 用于呼吸疾病治疗
26 | 半导体激光治疗机 | 1 | 台 | 皮肤科 | 用于毛发增多性疾病治疗，半导体激光相较于其他手段操作简单，疗效确切，患者痛苦小，目前科室无此类设备。
27 | LED光谱治疗仪 | 1 | 台 | 皮肤科 | 用于皮肤炎症治疗，其中红光可弥补现有设备等候时间长的问题，红外光可用于患者创面治疗，目前科室无红外设备。
28 | 红宝石激光治疗机 | 1 | 台 | 皮肤科 | 红宝石激光对于良性皮肤色素性疾病治疗效果显著，副反应小，是色素性疾病治疗金标准之一，目前科内无此波长设备，无法满足患者多种色素性疾病治疗需求。
29 | 射频治疗仪 | 1 | 台 | 皮肤科 | 用于面部皱纹治疗，射频治疗是面部皱纹治疗的主要有效手段，目前科内无此类设备，患者需求广泛。
30 | 经颅磁刺激治疗仪 | 1 | 台 | 睡眠中心 | （筹建科室-精神科拟采购设备）1.可以解决难治性抑郁及药物不能耐受的两大痛点2.用于治疗焦虑、强迫、躯体化情绪障碍及失眠，辅助改善精神患者的阴性症状。
31 | 失眠治疗仪 | 1 | 台 | 睡眠中心 | （筹建科室-精神科拟采购设备）目前为精神科、睡眠科使用的主流设备，用于治疗轻中度失眠及焦虑相关问题，主要适用于情绪/心理社会因素所致的失眠，年龄/生理阶段性失眠，如老年性失眠、更年期失眠等。
32 | 生物反馈治疗仪 | 1 | 台 | 睡眠中心 | （筹建科室-精神科拟采购设备）生物反馈治疗仪为精神科非药物疗法的标准配置，生物反馈治疗仪适用范围广泛，约90%的精神科患者需要适用，主要用于焦虑障碍，抑郁症，失眠、躯体形式障碍、植物神经紊乱更年期情绪障碍等。
33 | 心理CT（心理测评系统） | 1 | 台 | 睡眠中心 | （筹建科室-精神科拟采购设备）为精神科诊断及评测患者精神状态评测的必要设备，通过系统内的相关评测模块，动态监测精神科药物及非药物疗法的治疗效果。
34 | 多导睡眠监测（进口设备） | 1 | 台 | 睡眠中心 | 睡眠障碍诊断“金标准”，全面监测睡眠结构、呼吸、心率等指标，精准诊断睡眠呼吸暂停、失眠等疾病，为疼痛—睡眠共病诊疗提供客观依据，支撑睡眠中心标准化建设。
35 | 脊骨超声（针道显影） | 1 | 台 | 睡眠中心 | 疼痛介入可视化核心设备，实时清晰显示针道、神经、血管，显著提升椎间阻滞、小关节注射等操作精准度与安全性，降低并发症，提升整体诊疗质量。
36 | 低温等离子体手术系统 | 1 | 台 | 睡眠中心 | 脊柱微创关键设备，用于椎间盘源性疼痛、颈腰椎间盘突出低温消融减压；低温操作降低热损伤，创伤小、恢复快，契合疼痛科微创化发展方向。
37 | PRP专用温控离心机 | 1 | 台 | 睡眠中心 | 开展PRP治疗必备设备，精准温控保障血小板活性与分离纯度，用于肌腱韧带损伤、骨关节炎、创面修复等，提升再生医学与疼痛康复诊疗能力。
38 | 体外冲击波 | 1 | 台 | 睡眠中心 | 无创治疗慢性肌骨疼痛首选设备，适用于肩周炎、肌腱炎、肌筋膜疼痛综合征等；非侵入、起效快、患者依从性高，完善保守—微创阶梯治疗体系。
39 | 射频消融治疗仪(4通道 ) | 1 | 台 | 睡眠中心 | 疼痛科核心微创治疗设备，用于三叉神经痛、带状疱疹后神经痛、盘源性腰痛等顽固性神经痛与脊柱源性疼痛；4通道可同时多靶点治疗，提升治疗效率与精准度，满足科室微创介入常规开展需求。
40 | 人体成分分析仪 | 1 | 台 | 特需门诊 | 此设备为体重管理门诊必备设备
41 | 姿态影像处理软件 | 1 | 台 | 特需门诊 | 此设备为，2027年治未病业务发展，必要设备。
42 | 微型彩色超声诊断系统 | 1 | 1 | 推拿二科（朝阳院区） | 科室开展新项目刃针及疼痛治疗，为了保证针刺准确性及安全性，申请该设备以供门诊及病房使用，目前和超声影像科共用一台设备。
43 | 射频消融治疗仪 | 1 | 台 | 推拿一科（朝阳院区） | 常规用来做神经射频治疗的
44 | 微型彩色超声诊断系统 | 1 | 台 | 推拿一科（朝阳院区） | 科室开展新项目刃针及疼痛治疗，为了保证针刺准确性及安全性，申请该设备以供门诊及病房使用，
45 | 双能X射线骨密度仪 | 1 | 台 | 医学影像科 | 是诊断骨质疏松症的“金标准”对骨折风险精准预测，对医疗机构和高危人群具有重要临床与健康管理价值,为个性化干预提供诊疗依据。 高危人群的健康管理刚需，以下人群建议定期检测：绝经后女性、50岁以上男性、有脆性骨折史或家族史者、长期使用糖皮质激素（如泼尼松）者、患有糖尿病、类风湿关节炎等影响骨代谢疾病者。
46 | 病人血氧监护系统 | 1 | 套 | 医学影像科 | 磁共振检查中会面对大量患者：重症患者、麻醉、需要镇静或麻醉的小儿患者，必须实时监护其生命体征,是确保高风险人群在扫描过程中生命体征稳定、及时发现异常并预防严重并发症的必要设备。病人血氧监护系统是专为磁共振环境设计的磁兼容监护系统，确保在不干扰成像的前提下安全监测生命体征。